重庆市九龙坡区中医院医用耗材公开挂网征询产品清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  编号 | 序号 | 需求科室 | 项目及品种名称 | 规格/参数 | 单位 |
| 包一 | 1、白内障手术器械 | 眼  科 | 缝线结扎镊（有齿镊〉 | 没有特殊要求 | 把 |
| 系线镊（无齿镊） | 没有特殊要求 | 把 |
| 撕囊镊 | 没有特殊要求 | 把 |
| 眼科手术辅助用钩（劈核器〉 | 没有特殊要求 | 把 |
| 开睑器 | 没有特殊要求 | 个 |
| 角膜剪（显微眼用剪） | 没有特殊要求 | 把 |
| 硅胶消毒盒 | 没有特殊要求 | 个 |
| 2、应急手术器械 | 囊膜剪刀 | 没有特殊要求 | 把 |
| 同步助吸器直（8号） | 没有特殊要求 | 个 |
| 同步助吸器弯（8号） | 没有特殊要求 | 个 |
| 硅胶盒 | 没有特殊要求 | 个 |
| 烧灼器 | 没有特殊要求 | 个 |
| 显微持针器 | 没有特殊要求 | 把 |
| 3、人工晶状体（集采产品） | SOFTEC HDO | 朗思泰克有限公司Lenstec(Barbados)Inc. | 枚 |
| SBL-3 | 朗思泰克有限公司Lenstec(Barbados)Inc | 枚 |
| SOFTEC HDC | 朗思泰克有限公司Lenstec(Barbados)Inc | 枚 |
| ICB00 | 强生眼力健 | 枚 |
| TS100A/TS150A/TS225A/TS300A（散光） | 无锡蕾明视康 | 枚 |
| PRS60A | 无锡蕾明视康 | 枚 |
| ZFR00 | 强生眼力健 | 枚 |
| ZMB00 | 强生眼力健 | 枚 |
| 粘弾剂 | 医用透明质酸钠（内聚型 | 没有特殊要求 | 支 |
| 医用透明质酸钠（混合型） | 没有特殊要求 | 支 |
| 一次性手术刀 | 一次性眼科手术刀（15°侧切刀） | 最好进口品牌 | 把 |
| 一次性眼科手术刀（穿刺刀） | 最好进口品牌 | 把 |
| 一次性眼科手术刀（隧道刀） | 最好进口品牌 | 把 |
| 其它耗材 | 10-0缝线 | 没有特殊要求 | 个 |
| 手术洞巾 | 没有特殊要求 | 张 |
| 囊袋张力环 | 没有特殊要求 | 个 |
| 悬吊线 | 没有特殊要求 | 个 |

重庆市九龙坡区中医院医用耗材公开挂网征询产品清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  编号 | 序号 | 需求科室 | 项目及品种名称 | 规格/参数 | 单位 |
| 包二 | 1、 | 供应室 | 灭菌指示包装袋(高温)  100mm\*200m  150mm\*200m  200mm\*200m  300mm\*310m | 1符合GB/T 19633,GB 18282.1（一类）,YY/T 0698.5标准要求，具备消毒产品卫生安全评价备案凭证，且符合《消毒管理规范》2002版要求。  2适用范围：压力蒸汽（同时适用121℃和134℃两种方式）和环氧乙烷灭菌,可提供第三方测试报告。  3克重达标，多层复合膜、高透明、柔韧、耐戳刺；细菌屏障可靠；良好的透气性能，利于灭菌介质的穿入和穿出；自带灭菌过程化学指示色块，便于辨别物品是否经过灭菌处理，无菌有效期180天。  4产品可提供第三方检测报告和消毒产品卫生安全评价报告。  5产品可提供双层纸塑包装的灭菌因子穿透性（压力蒸汽、环氧乙烷）第三方检测报告。  6产品可提供环氧乙烷残留项第三方检测报告。 | 卷 |
| 2、 | 灭菌指示包装袋(低温等离子)  200mm\*70m  150mm\*70m | 1.符合GB/T 19633,GB 18282.1（一类）,YY/T 0698.5标准要求，具备消毒产品卫生安全评价备案凭证，且符合《消毒管理规范》2002版要求。  2.适用范围：产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌的物品包装,可提供第三方测试报告。  3.克重达标，多层复合膜、高透明、柔韧、耐戳刺；细菌屏障可靠；良好的透气性能，利于灭菌介质的穿入和穿出；自带灭菌过程化学指示色块，便于辨别物品是否经过灭菌处理，灭菌有效期180天，可提供第三方检测报告。  4.产品可提供第三方检测报告和消毒产品卫生安全评价报告。  5.可提供双层纸塑包装的灭菌因子穿透性（低温等离子体）第三方检测报告。 | 卷 |
| 3、 | 压力蒸汽灭菌封包胶带  19mm\*50m | 1.采用纳米超疏水技术，具有防冷凝水、蒸汽可穿透、精确指示灭菌过程的特点。  2.采用耐蒸汽高温专用胶，对医用包装材料封包牢固、无残胶。 | 卷 |
| 包二 | 4、 |  | 器械黄斑去除剂（2.5升） | 1可有效去除因碘伏药渍等长期浸泡，或长期清洗不彻底反复高温导致的不锈钢器械表面黄斑  2适用于弯盘，换药碗等不锈钢器械表面黄斑的去除  3配比1:4，  4产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味，PH值小于等于6.5，低温高温均不分层、无结晶，不含荧光增白剂  5不会对器械造成伤害，产品环保，所有成份均可生物降解。 | 桶 |
| 5、 | 供应室 | 标签（500张/卷）  **本项拟中标产品须提供样品试用合格后签订合同** | 1.适用于压力蒸汽灭菌。  2.标签采用双层带易撕线设计；标签尺寸77mm\*50mm。  3.标签面纸有预切的易撕口，底部设立两条并排的易撕线，方便剥离。  4.标签左侧带变色指示物，呈竖三条形状，左侧指示物贯穿易撕线。另外两条指示物长度与第一条指示物齐头并列。  5.指示用油墨不含铅，并提供相关报告。  6.打印层采用防水，哑光，不易撕破的合成纸材料，强度大、抗撕裂、抗穿孔、耐磨耐折叠、耐潮湿、耐虫蛀、环保，有效期内保存不出现老化现象。  7.双层合成纸中间层采用具有防水，抗撕破的薄膜材料，撕破后无残留。  8.标签在使用中报废率不超过2% | 卷 |
| 6、 | 碳带 | 1.适用范围：适用于压力蒸汽灭菌和环氧乙烷、低温等离子灭菌标签打印，打印内容灭菌后2年内油墨不褪色。  2.油墨均匀易干，打印内容清晰，满足各种扫描枪的扫描。  3.适用于多种标签打印机。 | 个 |
| 7、 | 器械保湿剂 | 用于器械使用后保湿作用 | 个 |
| 8、 | 48h生物指示剂 | 用于蒸汽压力灭菌效果检测 | 张 |
| 9、 | 清洗效果监测卡 | 检测消毒剂效果 | 张 |

重庆市九龙坡区中医院医用耗材公开挂网征询产品清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  编号 | 序号 | 需求科室 | 项目及品种名称 | 规格/参数 | 单位 |
| 包三 | 1 | 疼痛科/ 肾病科/针灸科 | 一次性使用无菌揿针 | 1、麦芒型针尖，规格齐全。规格：0.25×0.3mm，0.25×0.9mm，0.25×1.3mm，0.25×2.0mm。2、进口透气胶布，防水、透气、防过敏。3、进口奥氏体钢。4、无恶性肿瘤患者禁忌，使用人范围更广。5、独立无菌包装。6、L型针体并有固定，不脱针、不掉针。 | 支 |
| 2 | 针灸科 | 灸疗装置 | 无烟安全、耐高温、温度可控 | 个 |
| 3 | 针灸科 | 灸疗仪-灸垫 | 灸垫内含姜片，艾绒 | 片 |
| 4 | 针灸科/骨三 | 火罐 | φ各种型号 | 个 |
| 5 | 疼痛科/骨四 | 无烟艾条（柱） |  | 个 |
| 6 | 肿瘤科 | 雷火灸 | 带自粘贴固定，操作简单 | 片 |
| 包四 | 1 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 4.0（12Fr）X350mm；4.0（12Fr）X450mm | 支 |
| 2 | 外一科 | 可吸收止血纱布（20片/盒） | 3cm\*5cm；5cm\*7.5cm；1cm\*4cm | 盒 |
| 3 | 皮肤科 | 可吸收胶原蛋白缝合线（I型胶原蛋白/天然成线/单股结构） | 0-5 20cm ▼ 各型号  0-6 20cm ⊙ 各型号  0-6 25cm ⊙ 各型号 | 根 |
| 4 | 外三科 | 一次性使用治疗超声贴片 | 各型号 | 片 |
| 5 | 可吸收结扎夹 | 各型号 | 颗 |
| 6 | 外一科 | 疝修补补片 | 通用型、折形网塞型。不同规格、型号可列表对应报价 | 片 |
| 包五 | 1 | 肾内科  **本项拟中标产品须提供样品试用合格后签订合同** | 柠檬酸消毒液 | 5L/桶（各种品类型号） | 桶 |
| 2 | 过氧乙酸消毒液 | A液：500ML/瓶、B液：500ML/瓶 | 套 |
| 3 | 次氯酸钠消毒液 | 25L/桶 | 桶 |
| 4 | 空心纤维血液透析器 | FX各型号 | 套 |
| 5 | 血液净化装置的体外循环血路 | 各型号 | 套 |
| 6 | ICU | 一次性泵用注射器（带针） | 各型号 | 支 |
| 7 | 一次性泵用避光注射器（带针） | 各型号 | 支 |
| 8 | 一次性血液透析导管套件 | 各型号 | 套 |
| 9 | 一次性正压输液接头 | 各型号 | 支 |
| 10 | 脾胃病科 | 一次性内窥镜用注射针 | 用于EMR、ESD手术；注射针型号：22G、针长4mm，针外径：0.7mm，直径：2.3mm，通道直径≥2.8mm，有效长度2300mm。 | 支 |
| 11 | 泌尿外科 | 一次性等离子手术电极 | 各型号 | 套 |
| 12 | 一次性可视化包皮切割缝合器 | 各型号 | 套 |

（不同规格、型号可列表对应报价。计量单位不同的，包装规格需注明，以清单计量价格报价）

重庆市九龙坡区中医院医用耗材公开挂网征询产品清单

（不同规格、型号可列表对应报价。计量单位不同的，包装规格需注明，以清单计量价格报价）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  编号 | 序号 | 需求科室 | 项目及品种名称 | 规格/参数 | 单位 |
| 包六 | 1 | 妇产科 | 一次性多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | 各种型号 | 套 |
| 2 | 外三 | 一次性腹壁缝合器套件 | 穿刺器5+腹壁1.8（单只装）  穿刺器10+腹壁1.8（单只装）  穿刺器12+腹壁1.8（单只装）  穿刺器（5、5、10）+腹壁1.8（三只装）  穿刺器（5、10、10）+腹壁1.8（三只装）  穿刺器（5、5、10、10）+腹壁1.8（四只装）  穿刺器（5、5、12、12）+腹壁1.8（四只装） | 套 |
| 3 | 急诊科 | 生物纤维素创伤敷料 | 5cm×5cm普通型：湿膜无孔  7.5cm×10cm普通型：湿膜有孔 | 片 |
| 4 | 替换原有卫材 | 透明敷料 | 各种型号 | 张 |
| 5 | 外一科 | 一次性超声手术刀具 | 各种型号 | 把 |